新北市立新北高級工業職業學校

教室冷氣機使用管理要點
96.03.30公佈實施
96.08.29第一次修正
一、宗旨

    為妥善管理教室冷氣，有效節約能源，節省公帑，特訂定本要點。

二、使用規定
1.每班教室內裝有二台冷氣機，總電源統一由總務處管理，請勿自行啟動。

2.每年4-6月及9-11月開放使用，開放期間教室冷氣機使用規定如下：

(1)室溫超過27℃以上方可開機，並需配合開啟電風扇及關閉教室門窗。

(2)教室人數在10人以下時，冷氣機不得開啟(經導師許可不在此限)。

(3)例假日除全校性活動外，冷氣機不得開啟(經申請許可不在此限)。

(4)班級未使用教室上課時（如實習課、體育課、音樂課、美術課、軍訓課、電腦課…等），冷氣機不得開啟。

(5)冷氣機冷房溫度設定以26℃為下限(人體舒適溫度25℃-28℃)。

(6)送風口往上吹，使冷空氣藉由電扇循環，以達舒適之效果。

(7)室內人數少時，請減少開機數量及調整溫度。

三、收費

收費標準依代收代辦審議委員會決議辦理，學生每學期應繳交冷氣使用及維護費，惟日校每學期以600元（進校每學期300元）為上限。

四、管理
1.班級使用冷氣機前，應先至總務處（進修學校）申請IC卡及遙控器，並繳交IC卡及遙控器之押金後，才能使用冷氣。

2.由各班級遴派幹部1名，專門負責班級冷氣IC卡及遙控器之使用與保管工作。 
3.每張IC卡儲值限額用完後，應將舊卡拿至總務處（進修學校）更換。日校體育班、綜合科及進校班級IC卡使用量以3張為限，日校其他班級以5張為限，超過部份各班自費申購。
4.一律使用遙控器設定及開關冷氣機，不可直接以手動方式按壓冷氣機之開關或控制鈕。
5.關機時，負責同學應自行取走IC卡片及保管遙控器。

6.IC卡保證金為100元，IC卡繳回時，可退還保證金100元。當IC卡儲值使用完畢，需將原IC卡繳回總務處（進修學校）後，方可更換新的IC卡，若IC卡遺失或不當使用造成損壞，則保證金沒收。

7.搖控器保證金為400元，於每學期結束前繳回時，可退還保證金400元。若搖控器遺失或不當使用造成損壞，則需照市價賠償。
五、維護
1.每學期開學前由總務處進行維修保養及濾網清洗，並點交班級保管。
2.使用期間如發現故障時，請同學立即關機，並儘速向總務處或進修學校報告。

3.若因使用不當或班上同學因素造成冷氣機損壞，維修費用或汰換冷氣機費用，須由該班同學負責。
六、獎懲

1.使用冷氣方式符合規定、重視節約措施或保管IC卡、遙控器盡責者，請導師視情形給予負責同學行政獎勵或簽請總務處頒發獎狀。
2.每學期結算班級冷氣使用量，若節約20%以上者（依IC儲值卡結餘計算）全班記嘉獎乙次，若節約30%以上者全班記嘉獎兩次，若節約40%以上者全班記小功乙次。
3.任意破壞冷氣機或未依規定使用冷氣，依本校學生獎懲實施要點處理外，並負賠償責任。
4.若班級IC卡（白色）之配額數量已用盡，各班級可向總務處申購「紅色」IC卡使用，「紅色」IC卡內之儲值費用依每度5元計價，若「紅色」IC卡之儲值費用未使用完畢者，可延至下學期繼續使用。
七、有關冷氣設備汰換、維護、保養等費用，由代收款「冷氣使用及維護費」
    支應。
八、本要點陳 校長核可後實施。
PAGE  
1

